«УТВЕРЖДАЮ»
                               Директор
                               ГМУ «Санаторий «Белоруссия»
_________________ Филон А.М. 
 «____» ________________ 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на
«Текущий ремонт фасада цокольного этажа корпуса №5
ГМУ «Санаторий «Белоруссия», по адресу: Республика Крым,
 г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, 2»

1. Основанием для выполнения работ по текущему ремонту фасада цокольного этажа корпуса №5 ГМУ «Санаторий «Белоруссия», по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, 2, является Дефектный акт от ______________ 2024г.
2. Место выполнения работ корпус №5 ГМУ «Санаторий «Белоруссия» по адресу: РК, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, 2.
3. Срок выполнения работ: с даты заключения договора 25.09.2024
4. На результаты выполненных работ устанавливается гарантийный срок 24 месяца с даты подписания Акта сдачи – приемки выполненных работ.
5. Транспортные расходы – за счет Подрядчика. Стоимость материалов входит в стоимость работ по Договору.
6. Ориентировочный перечень работ по текущему ремонту фасада цокольного этажа корпуса №5: 

№ п/п	Наименование работ, услуг, материалов	Единица измерения	Количество	Примечание 	
1	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	453,53		
2	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м2	453,53		
3	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки	м	2,47		
4	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (Применительно очистка от краски, шпаклевки)(низ балконных плит)	м2	122,38		
5	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 165 мм /540 мм (применительно мет-пластикового)	М2	0,526		
6	Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,05 т	шт	2		
7	Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 	шт	1		
8	Демонтаж внешнего блока мульти сплит-системы	шт	5		
9	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	3		
10	Устройство видеоконтрольное ДЕМОНТАЖ видеокамеры	шт	1		
11	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	т	16,342		
12	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную плитки б/у на склад	т	8,163		
13	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	М2	122,38		
14	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	М2	122,38		
15	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен	м2	465,36		
16	Укладка металлического накладного профиля (порога) (алюм. уголок+отлив)
	м	310,64		
17	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов
	м2	2,82		
18	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских
	м2	465,76		
19	Устройство плинтусов из плиток	м	2,47		
20	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	м2	2,82		
21	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	2,82		
22	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т (б/у)	шт	2		
23	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (б/у)	м2	0,53		
24	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (б/у)	м2	1		
25	Установка внешнего блока мульти сплит-системы (б/у)	шт	5		
26	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	шт	3		
27	Устройство видеоконтрольное б/у	шт	1		

Составили:                                 			__________________________ Сагоян С.А.
           __________________________ Ёлшин С.Ю.
						           __________________________  Исакова Е.С.
                                				            __________________________ Суясов А.В.    
                               				            __________________________ Михальский Ю.В.