**ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ**

**1. Требования к составу участников запроса предложения и их квалификационным данным**

Участвовать в конкурсе могут поставщики, удовлетворяющие требованиям Приглашения. Предложения иных участников будут отклонены.

**2. Расходы на участие в запросе предложения**

Участник запроса предложений несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своего предложения.

**3. Разъяснение конкурсных документов**

3.1. Любой участник: юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, вправе обратиться в ГМУ «Санаторий «Белоруссия» с запросом о разъяснении конкурсных документов, но не позднее двух рабочих дней до даты проведения процедуры.

**4.  Официальный язык и обмен документами и сведениями**

4.1. Предложение, подготовленное участником, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этим предложением, должны быть написаны на русском языке.

4.2. Обмен документами и сведениями между ГМУ «Санаторий «Белоруссия» и участниками может осуществляться посредством почты, электронной почты или доставки курьером.

**5. Оценка данных участников**

5.1. Оценка данных участников будет проведена на стадии до оценки конкурсных предложений.

5.2. Оценка данных участников будет осуществляться отдельно от оценки предложений в следующем порядке: финансовая состоятельность, опыт, техническая квалификация.

5.3. Участник, не соответствующий требованиям конкурсных документов, отказавшийся подтвердить или не подтвердивший свои данные, может быть отстранен от дальнейшего участия в запросе предложения, а его предложение – отклонено.

5.4.Участником должны быть предоставлены документы, указанные в Приглашении:

**6. Оформление предложения**

6.1. Предложение подается участником на бумажном носителе, запечатанное в конверт. На конверте указывается наименование участника, юридический адрес, название процедуры закупки в которой он принимает участие (пример: «Выполнение ремонтных работ номера 104 корпуса №4 ГМУ «Санаторий «Белоруссия»). Конверт должен быть опечатан (в случае наличия у участника печати).

Предложение может быть также подано по электронной почте.

**7. Подача предложения**

7.1. Предложение направляется в ГМУ «Санаторий «Белоруссия», адрес: 298671, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, д. 2, почтой, электронной почтой по адресу: secretary@belorussia-crimea.ru либо курьером в срок, указанный в приглашении.

7.2. Предложение будет регистрироваться секретарем комиссии по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) в день поступления.

**8. Запоздавшие предложения**

После истечения срока для подготовки и подачи предложений предложения не принимаются.

**9. Изменение и отзыв предложения**

9.1. Участник вправе изменить или отозвать свое предложение до истечения срока для подготовки и подачи предложений.

9.2. После истечения срока для подготовки и подачи предложений не допускается внесение изменений по существу предложения.

**10. Открытие предложений**

10.1. Открытие предложений будут производиться комиссией по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг), 06.02.2025 по следующему адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, д. 2 в кабинете директора Санатория.

10.2. Все участники, представившие предложения в установленные сроки, или их представители вправе присутствовать при открытии конкурсных предложений.

**11. Рассмотрение предложений**

11.1. Рассмотрению на соответствие требованиям конкурсных документов подлежат предложения, прошедшие процедуру открытия предложений.

Предложения будут рассмотрены в срок не позднее 5 рабочих дней со дня истечения срока для подачи предложений.

**12. Отклонение предложений**

12.1. Предложение будет отклонено, если:

предложение не отвечает требованиям конкурсных документов;

участник, представивший его, отказался исправить выявленные в нем ошибки, включая арифметические, и (или) устранить неточности по предложению заказчика (организатора);

участник, представивший его, не соответствует требованиям к квалификационным данным, указанным в конкурсных документах;

участник, представивший его, внес изменения и (или) дополнения в предложение по истечении срока для подготовки и подачи предложений (за исключением исправления ошибок, включая арифметические, и устранения неточностей по предложению заказчика (организатора);

заказчик (организатор) установит, что участником, представившим его, направлены недостоверные документы и сведения;

12.2. Заказчик оставляет за собой право отклонить все предложения до выбора наилучшего из них.

**13. Оценка предложений и выбор поставщика (подрядчика, исполнителя)**

13.1. Оценка предложений будет проведена в том случае, если два и более предложения соответствуют требованиям конкурсных документов.

13.2 Оценка предложений будет проводиться в соответствии со следующими критериями: минимальная стоимость выполнения работ, сроки, условия оплаты, соответствующее финансовое положение и технические возможности.

13.3. Требования к работам/услугам: согласно Техническому заданию.

13.4. Решение комиссии о выборе наилучшего предложения – в срок не позднее 5 рабочих дней со дня истечения срока для подачи предложений.

**14. Заключение договора**

14.1. Подписанный ГМУ «Санаторий «Белоруссия» договор будет направлен выбранному поставщику (подрядчику, исполнителю) для его заключения не позднее 5 рабочих дней после выбора наилучшего предложения и поставщика (подрядчика, исполнителя).

###### ПРОЕКТ ДОГОВОРА

##### НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

г. Ялта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г.

**1. СТОРОНЫ ДОГОВОРА**

**ГМУ "САНАТОРИЙ "БЕЛОРУССИЯ",** именуемое в дальнейшем ***Заказчик,*** в лице директора Филона Андрея Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

**ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**, именуемое в дальнейшем ***Исполнитель,*** в лице директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**2. ТЕРМИНЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Договор | данный Договор и все приложения к нему, составляющие неотъемлемую часть Договора, а также все дополнения, изменения и соглашения к Договору |
| Оборудование | лифты, грузовые подъемники, в тои числе тельферы, платформы подъемные для инвалидов (или площадки), а также оборудование диспетчерского контроля - в зависимости от типа оборудования в предмете Договора и Приложении № 1 к нему, в единственном или множественном числе |
| Акт/ы приемки выполненных работ и услуг | подписываемые ***Заказчиком*** и ***Исполнителем*** Акт/ы приемки выполненных работ и услуг предусмотренных настоящим Договором и Приложением № 1 к нему |
| Ростехнадзор | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору |
| ПУБЭЭ | «Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов. ПБ 10-77-94», утвержденные Постановлением Госгортехнадзора России от 02.09.1994 года № 47 |
| ПУБЭПП | «Правила устройства и безопасной эксплуатации платформ подъемных для инвалидов. ПБ 10-403-01», утвержденные Постановлением Госгортехнадзора России от 11.03.2001 года № 10. |
| Технический регламент | «Технический регламент Таможенного союза. ТР ТС 011/2011. Безопасность лифтов» - технический регламент, утвержденный Решением комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824 |
| ГОСТ | «ГОСТ Р 53783-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации». Утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 марта 2010 года № 44-ст (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Росстандарта от 03.11.2010 N 343-ст) |

**3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

3.1. ***Заказчик*** поручает, а ***Исполнитель,*** в качестве специализированной организации, принимает на себя выполнение услуг по техническому обслуживанию Оборудования в количестве и по адресам, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору, и которое является неотъемлемой частью Договора.

***Заказчик*** оплачивает ***Исполнителю*** оказанные услуги на условиях, предусмотренных настоящим Договором, и создает необходимые условия для выполнения ***Исполнителем*** принятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим Договором, и в соответствии с Техническим регламентом, ГОСТ и другими нормативными документами, регламентирующими вопросы эксплуатации и технического обслуживания Оборудования.

**4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ**

**4.1. Услуги, выполняемые *Исполнителем:***

4.1.1.В рамках настоящего Договора ***Исполнитель*** выполняет следующие виды услуг:

* Техническое обслуживание (текущий ремонт) Оборудования;
* Аварийно-техническое обслуживание Оборудования;
* Контроль операторами диспетчерских пультов за работой Оборудования посредством оборудования системы диспетчерского контроля (далее – СДК);
* Подготовку Оборудования к техническому освидетельствованию.

**4.1.2. Техническое обслуживание (текущий ремонт) Оборудования**

4.1.2.1 Текущий ремонт Оборудования включает проведение ежемесячных, ежеквартальных, полугодовых и ежегодных ремонтов для обеспечения или восстановления работоспособности Оборудования, состоящий в устранении неисправностей путем регулировки, ремонтов или замены отдельных частей. Проверка исправности состояния Оборудования;

4.1.2.2 В стоимость, согласно п. 6.1. настоящего Договора, входит стоимость указанных в п.4.1.1. настоящего Договора работ и услуг по Оборудованию, перечисленному в Приложении № 1 настоящего Договора, в том числе работы и услуги по ремонту и замене вышедших из строя узлов/деталей, за исключением узлов, перечисленных ниже, включая входящие в них детали, ремонт и замена которых относится к работам капитального характера и не является предметом настоящего Договора.

***Заказчик*** по заявке ***Исполнителя*** приобретает и передает ***Исполнителю*** без оплаты материалы, запчасти и оборудование, необходимые для выполнения технического обслуживания и ремонта Оборудования, или производит предоплату их стоимости ***Исполнителю***.

 Работы капитального характера выполняются на условиях п. 4.1.5 настоящего Договора.

Узлами Оборудования, замена или ремонт которых относится к работам капитального характера, являются:

* лебедка главного привода и ее составные части: редуктор, червячная пара, тормоз, отводной блок, моторной или редукторной полумуфт;
* привод дверей кабины и его составные части: редуктор, электродвигатель, балка привода дверей;
* посты управления;
* кабина и ее составные части: каркас кабины, рама пола, щиты купе кабины, подвески в сборе, отводные блоки (при наличии) грузовзвешивающее устройство;
* двери шахты, кабины и их составные части: створки, пороги, замки, верхние балки дверей, каретки, линейки;
* шкаф управления и его составные части: электронные платы, трансформаторы;
* преобразователь частоты и его составные части: силовой модуль, сетевой фильтр, тормозной резистор, электронные платы;
* натяжное устройство уравновешивающих канатов;
* ограничитель скорости в сборе и его составные части, натяжное устройство ограничителя скорости;
* ловители;
* противовес и его составные части: рама противовеса, подвески в сборе, отводные блоки (при наличии);
* разводка проводов по машинному помещению, шахте и кабине;
* подвесной кабель;
* тяговые элементы;
* уравновешивающие канаты, цепи;
* канат ограничителя скорости;
* буфер.
* пульт системы диспетчерского контроля;
* периферийные устройства СДК;
* отдельные участки электрических цепей и кабельных линий СДК.

**4.1.3 Аварийно – техническое обслуживание Оборудования**

4.1.3.1 Аварийно-техническое облуживание обеспечивает оперативное устранение неисправностей Оборудования, в том числе в выходные и праздничные дни. При этом, работы, перечисленные п.4.1.5 не входят в состав аварийно-технического обслуживания.

**4.1.4. Контроль операторами диспетчерских пультов за работой Оборудования.**

4.1.4.1. Контроль операторами диспетчерских пультов – круглосуточное наблюдение обученным и квалифицированным персоналом с диспетчерского пульта СДК за состоянием Оборудования ***Заказчика***, подключенного к диспетчерскому пульту ***Исполнителя***.

4.1.4.2. Для этого Исполнитель обязан:

* Отвечать на вызовы пассажиров, находящихся в кабине лифта. В случае застревания пассажиров в кабине лифта выявлять причины остановки и предоставлять пассажирам необходимые разъяснения по правилам пользования лифтом.
* Своевременно сообщать ответственному персоналу ***Заказчика*** о внеплановых остановках Оборудования для принятия ***Заказчиком*** мер по освобождению пассажиров из кабин остановившихся лифтов.
* Вести учет поступающих заявок о неисправностях на Оборудовании. Телефоны диспетчерской службы:
+7 978 010-27-27.

4.1.5.По отдельному обращению ***Заказчика*** и за дополнительную, к стоимости услуг по настоящему Договору, плату, ***Исполнитель*** выполняет следующие работы (в том числе капитального характера) и услуги:

4.1.5.1. Ремонт или замену узлов/деталей Оборудования, перечисленного в п. 4.1.2.2 настоящего Договора;

4.1.5.2. Ремонт или замену Оборудования, выведенных из строя в результате порчи, хищения, нарушений правил эксплуатации и норм энергоснабжения, обстоятельств непреодолимой силы, аварии в здании;

4.1.5.3. Работы, направленные на повышение безопасности и надежности Оборудования по требованию органов Ростехнадзора или заводов-изготовителей;

4.1.5.4. Работы по модернизации Оборудования;

4.1.5.5. Закупку и поставку аварийного комплекта запасных частей (хранится у ***Заказчика***)по списку ***Заказчика*** или на основании рекомендательного перечня ***Исполнителя.***

4.1.6. ***Исполнитель*** оказывает ***Заказчику*** консультации по подготовке и организации проведения ежегодного технического освидетельствования Оборудования аккредитационной испытательной лабораторией (центром).

**4.2. Сроки выполнения услуг *Исполнителем:***

4.2.1. Текущий ремонт Оборудования производится персоналом ***Исполнителя*** в рабочие дни (понедельник – пятница) в период с *8.00* до *17.00* часов.

4.2.2. После получения сообщения диспетчером ***Исполнителя*** заявки о неисправности Оборудования, гарантируется прибытие специалиста ***Исполнителя*** в течение суток в период с 8.00 до 20.00.

Время устранения неисправности Оборудования зависит от ее типа и причины.

4.2.3. Если неисправность Оборудования вызвана причинами, перечисленными в п.4.1.5.2 настоящего Договора, ***Исполнитель*** будет выполнять работы на условиях, предусмотренных в п. 4.1.5 настоящего Договора, в срок, согласованный с ***Заказчиком*** после составления двустороннего Акта, в котором указываются причины неисправности Оборудования.

**4.3. Персонал *Исполнителя***

4.3.1. ***Исполнитель*** приказом назначает специалиста, ответственного за организацию технического обслуживания Оборудования, прошедшего подготовку и аттестованного по промышленной безопасности, имеющего соответствующую квалификационную группу по электробезопасности (Технический регламент, ГОСТ, п.12.13 ПУБЭЭ, ст. 12 ПУБЭПП).

4.3.2. ***Исполнитель*** приказомназначает электромехаников, закрепляет за ними соответствующее Оборудование и возлагает на них выполнение необходимых работ на Оборудовании (Технический регламент, ГОСТ, п.п.12.1, 12.2, 12.4 ПУБЭЭ, ст. 12 ПУБЭПП).

4.3.3. ***Исполнитель*** организует проведение аттестации, обучения и периодическую проверку знаний технического персонала, указанного в п.п. 4.3.1 и 4.3.2 настоящего Договора, в том числе обучение и проверку знаний в области промышленной безопасности и по электробезопасности. Обеспечивает персонал экземплярами Технического регламента, ПУБЭЭ, ПУБЭПП производственными и должностными инструкциями, инструкциями по технике безопасности и несет ответственность за соблюдение указанным персоналом соответствующих инструкций. Технический персонал должен иметь соответствующую квалификацию и не иметь медицинских противопоказаний к указанной работе (Технический регламент, ГОСТ, п.п.12.1, 12.8, 12.9, 12.12, 12.13 ПУБЭЭ, ст. 12 ПУБЭПП).

**4.4. Соблюдение требований безопасной эксплуатации**

4.4.1. ***Исполнитель*** имеет право приостанавливать эксплуатацию Оборудования самостоятельно при нарушении Технического регламента, ГОСТ, ПУБЭЭ, ПУБЭПП в части организации его эксплуатации или по предписанию органов Ростехнадзора и должностных лиц в случае угрозы жизни людей. Об остановке Оборудования по указанным причинам ***Исполнитель*** должен поставить ***Заказчика*** в известность немедленно. Остановленные по этим причинам Оборудование пускать в работу может только ***Исполнитель*** после устранения всех нарушений правил его безопасной эксплуатации.

4.4.2. ***Исполнитель*** обязан при выполнении услуг по настоящему Договору руководствоваться требованиями Технического регламента, ГОСТ, ПУБЭЭ, ПУБЭПП, нормативных технических документов в области промышленной безопасности, действующих в РФ, иметь в наличии нормативные правовые акты и нормативные технические документы, устанавливающие правила ведения работ персоналом.

4.4.3. В целях предотвращения доступа пользователей и посторонних лиц к Оборудованию и принятия мер по защите пользователей и посторонних лиц от получения травм в результате соприкосновения с движущимися частями Оборудования, ***Исполнитель*** обязан специальные ключи и приспособления (ключевины специальных режимов Оборудования) для отпирания дверей шахт, станций и шкафов управления, устройств для ручного растормаживания лебедки передавать ***Заказчику*** только на основании письменного запроса от ***Заказчика*** и по оформленному двухстороннему акту, с передачей ***Заказчику*** памятки о потенциальных опасностях и рисках при нахождении в помещениях, где расположено Оборудование.

**4.5. Предоставление информации**

4.5.1. ***Исполнитель*** своевременно уведомляет ***Заказчика*** о необходимости проведения капитального ремонта, модернизации или замены морально и физически устаревшего Оборудования с целью обеспечения его дальнейшей эксплуатации в соответствии с Техническим регламентом, ГОСТами, ПУБЭЭ, ПУБЭПП.

4.5.2. ***Исполнитель*** своевременно информирует ***Заказчика*** о введении новых норм и правил, инструкций, связанных с эксплуатацией Оборудования.

**4.6. Документация**

4.6.1. ***Исполнитель*** обеспечивает надлежащее ведение паспортов Оборудования***.***

**5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА**

**5.1. Персонал *Заказчика.***

5.1.1. ***Заказчик*** назначает персонал ответственный за содержание Оборудования в исправном состоянии и безопасную его эксплуатацию, имеющий соответствующую подготовку и аттестацию.

5.1.2. ***Заказчик*** организует проведение аттестации, обучения и периодическую проверку знаний технического персонала, указанного в п.5.1.1 настоящего Договора, в том числе обучение и проверку знаний в области промышленной безопасности и по электробезопасности. Обеспечивает персонал экземплярами Технического регламента, ПУБЭЭ, ПУБЭПП производственными и должностными инструкциями, инструкциями по технике безопасности и несет ответственность за соблюдение указанным персоналом соответствующих инструкций.

**5.2. Эксплуатация Оборудования**

5.2.1. ***Заказчик*** организует эксплуатацию Оборудования и выполнение своим персоналом обязанностей, не входящих в перечисленные в статье 4 настоящего Договора обязательства Исполнителя, согласно требованиям Технического регламента, ГОСТов, ПУБЭЭ, ПУБЭПП, Федерального Закона РФ №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Постановления Правительства РФ от 10.03.1999 №263 «Об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте».

5.2.2. ***Заказчик*** обеспечивает контроль за работой Оборудования, а также принимает меры по освобождению пассажиров из кабин остановившегося Оборудования.

5.2.3. ***Заказчик*** обязан немедленно уведомлять Исполнителя обо всех случаях остановок и ненормального функционирования Оборудования и о планируемых работах, могущих повредить нормальной эксплуатации Оборудования.

5.2.4. При возникновении у ***Заказчика*** необходимости в наличии специальные ключей и приспособлений (ключевины специальных режимов Оборудования) для отпирания дверей шахт, станций и шкафов управления, устройств для ручного растормаживания лебедки, находящихся у ***Исполнителя, Заказчик*** обязан направить ***Исполнителю*** письменный запрос о выдаче ему таких ключей и приспособлений и подписать с ***Исполнителем*** двухсторонний акт о получении специальных ключей и приспособлений.

**5.3. Документация**

5.3.1. ***Заказчик*** предоставляет ***Исполнителю*** необходимую техническую документацию на Оборудование, в том числе паспорта, руководства по эксплуатации, инструкции по монтажу, ведомость ЗИП, ведомости комплекта запасных изделий для пусконаладочных работ.

**5.4. Сохранность Оборудования и доступ к нему**

5.4.1. ***Заказчик*** обеспечивает сохранность Оборудования и предоставляет ***Исполнителю*** к нему доступ в любое время суток. ***Заказчик*** обеспечивает освещенность подходов к Оборудованию, входных площадок, подходов к машинным помещениям, и непосредственно машинных помещений.

5.4.2. ***Заказчик*** обеспечивает надежное электроснабжение и содержит в полной исправности электрическую проводку, предохранительные устройства до главного рубильника в машинных помещениях Оборудования, а также обеспечивает стабильное интернет соединение с возможностью работы оборудования СДК во время отключения электроэнергии.

5.4.3. ***Заказчик*** содержит надежно запертыми на ключ машинные и блочные помещения, и обеспечивает надлежащее хранение ключей, в том числе переданных ему ***Исполнителем*** специальных ключей и приспособлений для отпирания дверей шахт, станций и шкафов управления, устройств для ручного растормаживания лебедки.

5.4.4. ***Заказчик*** обеспечивает соблюдение температурного и влажностного режима в зонах и помещениях установки составных частей Оборудования в соответствии с паспортами и руководствами по эксплуатации завода-изготовителя.

5.4.5. ***Заказчик*** обеспечивает содержание в чистоте Оборудование, двери шахты, порогов дверей кабины и шахты лифтов;

5.4.6. ***Заказчик*** производит ремонт строительной части Оборудования только по согласованию с ***Исполнителем.***

**5.5. Техническое освидетельствование и испытания Оборудования.**

5.5.1. Оценка соответствия Оборудования проводится в форме периодического технического освидетельствования не реже 1 раза в 12 месяцев органом по сертификации, по отдельному договору между ***Заказчиком*** и органом по сертификации.

5.5.2. В период проведения испытаний Оборудования, выполняемых после проведения наладочных и ремонтных работ или в объеме периодического технического освидетельствования, при необходимости, ***Заказчик*** предоставляет испытательный груз и производит такелажные работы, связанные с его перемещением.

5.5.3. ***Заказчик*** организует по мере необходимости электроизмерительные работы на Оборудовании и передает ***Исполнителю*** акты проверок.

**6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ**

6.1. Месячная стоимость услуг по техническому обслуживанию Оборудования, выполняемых ***Исполнителем*** по настоящему Договору на каждую единицу Оборудования указана в Приложении №1 к настоящему Договору. Указанная месячная стоимость является твердой и изменению не подлежит.

* 1. Оплата по настоящему Договору осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Акта выполненных работ за соответствующий месяц, на основании выставляемых Исполнителем счетов.

6.3. Сдача результатов услуг ***Исполнителем*** и их приёмка ***Заказчиком*** производится ежемесячно и оформляются актами приёмки выполненных работ, подписываемыми обеими сторонами не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным.

**7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. ***Исполнитель*** несет ответственность за качество технического обслуживания Оборудования. В случае внеплановых простоев Оборудования по вине ***Исполнителя, Заказчик*** вправе, на основании составленного представителями Сторон Акта о приемке выполненных работ, оформленного за отчетный период с учетом простоя и суммы уменьшения оплаты, уменьшить сумму очередного платежа: на 10% месячной стоимости обслуживания единицы Оборудования - в случае её простоя более 48 часов в течение месяца; на 30% месячной стоимости обслуживания единицы Оборудования - в случае её простоя более 10 суток в течение месяца. Периоды простоя фиксируются в Актах о простое Оборудования, которые составляют по каждому случаю простоя совместно представитель ***Заказчика*** и ***Исполнителя***. Уменьшение суммы очередного платежа, производимой в случае простоев Оборудования по вине ***Исполнителя***, является соразмерным уменьшением стоимости услуг и отражается в акте выполненных работ. Корректировка расчетов с ***Исполнителем*** по снижению оплаты за расчетный период производится не позднее 02 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

7.2. ***Исполнитель*** не несет ответственность за простой Оборудования и причинение прямого или ***косвенного*** ущерба другим лицам, нанесенного вмешательством ***Заказчика,*** его работников или третьих лиц в работу Оборудования, если простои и/или ущерб явились результатом нарушения правил безопасной эксплуатации Оборудования персоналом ***Заказчика*** или третьими лицами, актов вандализма, доступа в машинные, блочные помещения, посторонних лиц без представителей ***Исполнителя,*** поломки узла или входящей в его состав детали по причине отказа ***Заказчика*** от рекомендованной ***Исполнителем*** замены узла (детали), аварий, обстоятельств непреодолимой силы и тому подобных действий. В этом случае, ***Заказчик*** оплачивает ***Исполнителю*** стоимость услуг по техническому обслуживанию Оборудования в полном объеме.

7.3. ***Заказчик*** несет ответственность за полную оплату услуг ***Исполнителя*** по настоящему Договору. В случае нарушения сроков оплаты, определенных в п.6.4. настоящего Договора, ***Заказчик*** уплачивает ***Исполнителю*** пеню в размере 0,5 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

7.4. Ответственность каждой Стороны по настоящему Договору ограничивается уплатой неустойки (штрафов, снижение суммы платежа), предусмотренных настоящим Договором.

7.5. Задержка платежей за выполненные/выполнение работы/работ и оказанные/оказание услуги/услуг на три и более месяцев является существенным нарушением Договора.

7.6. ***Заказчик*** и ***Исполнитель*** должны сверять расчеты один раз в шесть месяцев, путем подписания Акта сверки расчетов до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

**8. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОР)**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни преодолеть своими силами. При возникновении подобных обстоятельств, срок исполнения настоящего Договора продлевается на время их действия.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в пятидневный срок известить об этом другую Сторону по факсу или с нарочным.

8.3. Если подобные обстоятельства будут длиться более трех месяцев, Стороны двусторонним дополнительным соглашением определяют условия прекращения или изменения исполнения обязательств по настоящему Договору, условия взаиморасчетов, наличие ущерба и его взаимосвязь с обстоятельствами непреодолимой силы. Ущерб, причиненный любой из Сторон, в результате неисполнения взятых на себя обязательств другой Стороной вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возмещению не подлежит.

**9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

9.1. Стороны согласились, что любая информация на любом носителе информации, предаваемая или получаемая в рамках настоящего Договора или в связи с ним, является конфиденциальной и не подлежит раскрытию третьим лицам без взаимного согласия Сторон.

9.2. Стороны согласились, что при согласованной передаче конфиденциальной информации третьим лицам, сторона, инициировавшая такую передачу, несет ответственность за сохранение конфиденциальности такими третьими лицами. Стороны также несут ответственность за соблюдение обязательств по сохранению конфиденциальной информации своими сотрудниками.

9.3. Положение о конфиденциальности будет действовать и после окончания срока действия настоящего Договора.

**10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ (АРБИТРАЖ).**

10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи с его неисполнением, будут, по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае, если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит передаче в арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

11.1. Взаимоотношения Сторон в части, не предусмотренной настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

11.2. Любые дополнительные работы или услуги, не указанные в настоящем Договоре, но необходимость, в которых может возникнуть во время эксплуатации Оборудования по требованию компетентных лиц или ***Заказчика***, выполняются ***Исполнителем*** по отдельным соглашениям Сторон.

11.3. После подписания настоящего Договора все предшествующие соглашения и договоренности между Сторонами по вопросам технического обслуживания Оборудования, не содержащиеся в настоящем Договоре, считаются недействительными.

11.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительными при условии их выполнении в письменном виде, подписания Сторонами и скрепления их печатями.

11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

11.6. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует по «31» Декабря 2024 года.

11.7. Если соответствующая единица Оборудования не запущена в эксплуатацию (отсутствует уведомление ***Заказчика*** об этом) в течение трех месяцев с даты ввода в эксплуатацию, либо по письменному уведомлению ***Заказчика*** приостановлена эксплуатация соответствующей единицы Оборудования на срок более трех месяцев, перед пуском такого Оборудования в эксплуатацию, ***Исполнитель*** по отдельному соглашению, в котором определяются условия проведения работ, сроки и стоимость, проводит ревизию Оборудования и пуско-наладочные работы. При выявлении по результатам ревизии некомплектности и дефектности Оборудования (или их узлов, частей), доукомплектация и/или замена дефектного Оборудования (или его узлов, частей), осуществляется за счет ***Заказчика***. В таких случаях, возобновление ***Исполнителем*** технического обслуживания Оборудования осуществляется только после проведения ревизии, пуско-наладочных работ и подтверждения комплектности и бездефектности Оборудования.

12.8. Приложения.

12.8.1. Неотъемлемой частью настоящего договора является Приложение №1 «Ведомость объектов и цен на проведение технического обслуживания Оборудования»

**13.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.**

**ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ГМУ "САНАТОРИЙ "БЕЛОРУССИЯ"****Адрес:** 298671, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, 2ОГРН: 1159102036741ИНН: 9103065334, КПП: 910301001р/с № 40603810040010000002БИК 043510607к/с № 30101810335100000607тел./факс (0654) 24-44-50, secretary@belorussia-crimea.ru |  |
| **Директор** **ГМУ "САНАТОРИЙ "БЕЛОРУССИЯ"**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **А.М. Филон**  | **Директор** **ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ »**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ (заявка)**

**на участие в процедуре запроса ценовых предложений**

**по закупке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ГМУ «Санаторий «Белоруссия»**

1. Сведения об участнике:

|  |  |
| --- | --- |
|  Полное наименование организации / индивидуального предпринимателя |  |
|  ОГРН / ОГРНИП |  |
| ИНН /КПП |  |
| Юридический адрес: |  |
| Фактический адрес: |  |
|  Телефон, Е-mail Контактное лицо |  |
| Банковские реквизиты |  |
|  Руководитель |  |

1.2. К закупке предлагаются: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

2. К поставке (выполнению работ, оказанию услуг) предлагаются товары (работы, услуги) согласно установленным требованиям заказчика.

3. Цена предложения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

4. Условия оплаты: до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5. Срок поставки / срок выполнения работ/оказания услуг: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

6. Гарантийный срок на товар/выполненные работы/ услуги \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

7. Настоящее предложение действительно до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

8. Подписывая настоящее Предложение участник удостоверяет, что в случае выбора его победителем, он согласен заключить договор на условиях, указанных в документации запроса ценовых предложений.

9. Контактное лицо и его телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

ФИО

Подпись

Печать

Дата