«УТВЕРЖДАЮ»
                               Директор
                               ГМУ «Санаторий «Белоруссия»
_________________ Филон А.М. 
 «____» ________________ 2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на
«Текущий ремонт теневого навеса на набережной пляжа ГМУ «Санаторий «Белоруссия»
по адресу: РК, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский парк, 27»

1. Основанием для выполнения работ по текущему ремонту теневого навеса на набережной пляжа ГМУ «Санаторий «Белоруссия» по адресу: РК, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский парк, 27, является Дефектный акт от __________________ 2025.
2. Место выполнения работ – набережная пляжа «Санаторий «Белоруссия» по адресу: РК, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский парк, 27.
3. Срок выполнения работ: с даты заключения договора до 20.05.2025.
4. На результаты выполненных работ устанавливается гарантийный срок 24 месяца с даты подписания Акта сдачи – приемки выполненных работ.
5. Транспортные расходы – за счет Подрядчика. Стоимость материалов входит в стоимость работ по Договору.
6. Ориентировочный перечень работ по текущему ремонту теневого навеса на набережной пляжа:

№ п/п	Наименование работ, услуг, материалов	Единица измерения	Количество	Прим. 	
1	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (рамки кровли, опорные столбы) демонтаж	т	4,0		
2	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием	т	4,0		
3	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (рамки кровли, опорные столбы) монтаж	т	3,145		
4	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	т	3,145		
5	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	м2	133,4		
6	Монтаж тента	м2	168		

Составили:                                 		__________________________ Сагоян С.А.
						            __________________________ Исакова Е.С.
							__________________________ Михальский Ю.В.