«УТВЕРЖДАЮ»
                                       Директор
                                       ГМУ «Санаторий «Белоруссия»
_________________ Филон А.М. 
 «____» ________________ 2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на «Текущий ремонт тельферной эстакады на пляже ГМУ «Санаторий «Белоруссия» 
по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский парк, 27»

1. Основанием для выполнения работ по текущему ремонту тельферной эстакады на пляже ГМУ «Санаторий «Белоруссия», по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский парк, 27, является Дефектный акт от ______________ 2025г.
2. Место выполнения работ тельферная эстакада на пляже ГМУ «Санаторий «Белоруссия» по адресу: РК, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский парк, 27.
3. Срок выполнения работ: с даты заключения договора до 15 мая 2025г.
4. На результаты выполненных работ устанавливается гарантийный срок 24 месяца с даты подписания Акта сдачи – приемки выполненных работ.
5. Транспортные расходы – за счет Подрядчика. Стоимость материалов входит в стоимость работ по Договору.
6. Ориентировочный перечень работ по текущему ремонту тельферной эстакады на пляже: 
  
№ п/п	Наименование работ, услуг, материалов	Единица измерения	Количество	Примечание 	
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	м2	120		
2	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т ДЕМОНТАЖ	т	0,037		
3	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т	т                                                                                                            	0,037		
 4                                                                   	Очистка поверхности щетками	м2	259,59		
5	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	м2	259,59		

Составили:                                 			__________________________ Сагоян С.А.
           __________________________ Ёлшин С.Ю.
						         __________________________   Исакова Е.С.  
                               				          __________________________ Михальский Ю.В.