«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ГМУ «Санаторий «Белоруссия»

_________________ Филон А.М.

«____» _______________ 2025г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

по объекту

«Текущий ремонт участка проезда от здания Западного КПП до корпуса №3 ГМУ «Санаторий «Белоруссия» по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, 2»

___ ___________2025г.                                                     	                                    	      пгт. Кореиз

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «28» _января 2025г. №_13__ в составе:

Председатель: Сагоян С.А. – главный инженер,

Члены комиссии:

Исакова Е.С. –  инженер-строитель,

Михальский Ю.В. – инженер ТВ и КХ,

составили настоящий Акт для определения перечня работ по ремонту участка проезда от здания Западного КПП до корпуса №3 ГМУ «Санаторий «Белоруссия». При осмотре указанного участка проезда установлены многочисленные повреждения поверхности асфальтобетонного/бетонного покрытия (сколы/трещины, выбоины) образовавшиеся в результате многолетней эксплуатации, а также протечки (трещины) основания и боковин чаши фонтана, расположенного возле проезда корп.3 (единое асфальтобетонное покрытие).

Выводы комиссии:

По мнению комиссии, для устранения выявленных дефектов на участке проезда от здания Западная КПП до корпуса №3, предотвращения дальнейшего разрушения и удобства гостей санатория необходимо выполнить ремонт участка проезда, заменить прилегающий бортовой камень, а также заменить части (основание, боковины) чаши фонтана для устранения протечек и улучшения его эстетического вида.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

_____________________________________________________________________________________

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

______согласно сметного расчета________________________________________________________

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: _____________________

Дата начала разработки сметной документации ________сентябрь 2025 _____________________________________________________________________________________

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ _____________________________________________________________________________________

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ ________________________________________________________________

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ:

| № п/п | Наименование работ, услуг, материалов | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 2,55 |  |
| 2 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 2,55 |  |
| 3 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6 | м3 | 15,045 |  |
| 4 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) | м3 | 11,475 |  |
| 5 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 | 0,478 |  |
| 6 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 | 0,3 |  |
| 7 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0,3 |  |
| 8 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 | 3 |  |
| 9 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 30 |  |
| 10 | Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": веерным мощением | 100 м2 | 3 |  |
| 11 | Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более 3,5 мм, класс В15 (М200), F100 | т | 16,245 |  |
| 12 | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий | м3 | 1,86 |  |
| 13 | Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 90х75х60 мм | м2 | 306 |  |
| 14 | Резка тротуарной плитки толщиной до 70 мм: угловой шлифовальной машинкой | м реза | 20 |  |
| 15 | Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытий | 100 м | 1,03 |  |
| 16 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W4 | м3 | 5,047 |  |
| 17 | Камни бортовые вибропрессованные тротуарные, размеры 1000х200х80 мм, цветные на сером цементе | шт | 104,03 |  |
| 18 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 | 0,3 |  |
| 19 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,21 |  |
| 20 | Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 | т | 0,2163 |  |
| 21 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0,3 |  |
| 22 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка II | т | 24,84 |  |
| 23 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 | 1000 м2 | 0,3 |  |
| 24 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка II | т | 12,41 |  |
| 25 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,105 |  |
| 26 | Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 | т | 0,10815 |  |
| 27 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0,3 |  |
| 28 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II | т | 24,84 |  |
| 29 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 | м3 | 9,7 |  |
| 30 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,004 |  |
| 31 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)100, W4 | м3 | 0,408 |  |
| 32 | Гидроизоляция бетонных и оштукатуренных поверхностей с применением гидроизоляционной проникающей сухой смеси | 100 м2 | 0,1018 |  |
| 33 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: до1 т Монтаж фонтана | шт | 1 |  |
| 34 | Бассейн фонтана Цветочный с кронштейнами | шт | 1 |  |
| 35 | Установка насосов погружных с электродвигателем производительностью: до 25 м3/час | 10 шт | 0,1 |  |
| 36 | Фонтанный насос GFA-5003 150 Вт 4 м 5500л\ч | шт | 1 |  |
| 37 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: до 50 мм (демонтаж) | км | 0,006 |  |
| 38 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: до 50 мм | км | 0,006 |  |
| 39 | Трубы ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 25 мм, толщина стенки 1,9 мм | м | 6,042 |  |
| 40 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм | шт | 1 |  |
| 41 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,01 |  |
| 42 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м | 0,06 |  |
| 43 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 0,8 |  |
| 44 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 50 мм | 100 м | 0,06 |  |
| 45 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 40 мм | м | 6 |  |
| 46 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг | 100 м | 0,06 |  |
| 47 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х2,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0,00606 |  |
| 48 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,008 |  |
| 49 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0,008 |  |
| 50 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т | 1,239 |  |
| 51 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка II | т | 125,139 |  |
| 52 | Розлив вяжущих материалов | т | 2,09496 |  |
| 53 | Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 | т | 2,1578088 |  |
| 54 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 2,494 |  |
| 55 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка II | т | 247,8 |  |
| 56 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: свыше 5 до 10 см | шт | 16 |  |
| 57 | Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150 | м3 | 0,128 |  |

Председатель комиссии:  главный инженер___  			______________Сагоян С.А.

(должность)

Члены комиссии:              инженер - строитель   			______________Исакова Е.С.

(должность)

инженер ТВ и КХ __   			______________Михальский Ю.В.

(должность)