«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ГМУ «Санаторий «Белоруссия»

_________________ Филон А.М.

«____» _______________ 2025г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

по объекту

«Устройство теневого навеса над спортивным залом лит. П ГМУ «Санаторий «Белоруссия» по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, 2»

___ ___________2025г.                                                     	                                    	      пгт. Кореиз

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «28» _января 2025г. №_13__ в составе:

Председатель: Сагоян С.А. – главный инженер,

Члены комиссии: Исакова Е.С. –  инженер-строитель,

Михальский Ю.В. – инженер ТВ и КХ,

составили настоящий Акт для определения перечня работ по устройству теневого навеса над спортивным залом лит. П ГМУ «Санаторий «Белоруссия» по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Кореиз, Мисхорский спуск, 2. При осмотре установлено, что проведение занятий с гостями санатория лечебной физкультурой, йогой, физическими упражнениями на свежем воздухе в ненастный и дождливый период года на эксплуатируемой мягкой кровле спортивного зала создает неудобства и дискомфорт.

Выводы комиссии:

По мнению комиссии, для создания комфортных условий гостям санатория при проведении занятий лечебной физкультурой, йогой, физическими упражнениями на свежем воздухе в ненастный и дождливый период года, а также предотвращения возможного разрушения мягкого покрытия кровли спортивного зала, считаем необходимым обустройство теневого навеса над спортивным залом.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

_____________________________________________________________________________________

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

______согласно сметного расчета________________________________________________________

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: _____________________

Дата начала разработки сметной документации ______сентябрь 2025 _____________________________________________________________________________________

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ _____________________________________________________________________________________

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ ________________________________________________________________

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ:

| № п/п | Наименование работ, услуг, материалов | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. | т | 4,541388 |  |
| 2 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 4,541388 |  |
| 3 | Трубы прямоугольные 50х30 (3 мм) | м | 702 |  |
| 4 | Трубы квадратные 150х150 (3 мм) | м | 126 |  |
| 5 | Трубы прямоугольные 40х20 (3 мм) | м | 458 |  |
| 6 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (К=2) | 100 м2 | 2,076 |  |
| 7 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (К=2) | 100 м2 | 2,076 |  |
| 8 | Покрытие пленкой: стен и кровель | 100 м2 | 1,7 |  |
| 9 | Навес тентованный | компл | 1 |  |

Председатель комиссии:  главный инженер___  			______________ Сагоян С.А.

(должность)

Члены комиссии:              инженер - строитель   			______________Исакова Е.С.

(должность)

инженер ТВ и КХ __   			______________Михальский Ю.В.

(должность)