«УТВЕРЖДАЮ»

 Директор

 ГМУ «Санаторий «Белоруссия»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Филон А.М.

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

по объекту

«Устройство теневого навеса над спортивным залом лит. П ГМУ «Санаторий «Белоруссия» по адресу: РК, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, 2»

\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г. пгт. Кореиз

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «28» \_января 2025г. №\_13\_\_ в составе:

Председатель: Сагоян С.А. – главный инженер,

Члены комиссии: Исакова Е.С. – инженер-строитель,

 Михальский Ю.В. – инженер ТВ и КХ,

составили настоящий Акт для определения перечня работ по устройству теневого навеса над спортивным залом лит. П ГМУ «Санаторий «Белоруссия» по адресу: РК, г. Ялта, пгт Кореиз, Мисхорский спуск, 2. При осмотре установлено, что проведение занятий с гостями санатория лечебной физкультурой, йогой, физическими упражнениями на свежем воздухе в ненастный и дождливый период года на эксплуатируемой мягкой кровле спортивного зала создает неудобства и дискомфорт.

Выводы комиссии:

По мнению комиссии, для создания комфортных условий гостям санатория при проведении занятий лечебной физкультурой, йогой, физическими упражнениями на свежем воздухе в ненастный и дождливый период года, а также предотвращения возможного разрушения мягкого покрытия кровли спортивного зала, считаем необходимым обустройство теневого навеса над спортивным залом.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

\_\_\_\_\_\_согласно сметного расчета\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата начала разработки сметной документации \_\_\_\_\_\_сентябрь 2025 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ, услуг, материалов | Единица измерения | Количество | Примечание  |
| 1 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. | т | 4,541388 |  |
| 2 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 4,541388 |  |
| 3 | Трубы прямоугольные 50х30 (3 мм) | м | 702 |  |
| 4 | Трубы квадратные 150х150 (3 мм) | м | 126 |  |
| 5 | Трубы прямоугольные 40х20 (3 мм) | м | 458 |  |
| 6 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (К=2) | 100 м2 | 2,076 |  |
| 7 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (К=2) | 100 м2 | 2,076 |  |
| 8 | Покрытие пленкой: стен и кровель | 100 м2 | 1,7 |  |
| 9 | Навес тентованный | компл | 1 |  |

Председатель комиссии: главный инженер\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сагоян С.А.

 (должность)

Члены комиссии: инженер - строитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Исакова Е.С.

 (должность)

 инженер ТВ и КХ \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Михальский Ю.В.

 (должность)