ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку Аппарата механотерапевтический с использованием длинноволнового инфракрасного излучения

1.Предмет закупки: Аппарат механотерапевтический с использованием длинноволнового инфракрасного излучения.

2.Место поставки: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, д. 2, ГМУ «Санаторий «Белоруссия».

3.Срок поставки: в течение 10 (десять) календарных дней с даты заключения договора.

4. Общие технические требования к товару:

| Общие требования | Наличие функции, характеристики/ значения требуемых параметров |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Область применения | Оборудование предназначено для использования в медицинских, санаторно-курортных учреждениях для оздоравливающих процедур в виде механотерапевтического массажа тела пациента с помощью нефритовых валиков и инфракрасного воздействия. |
| Цель применения | Уменьшение мышечных болей |
| Пульт управления | Наличие |
| Функция сканирования позвоночника | Наличие |
| Массажные программы | Не менее 12 |
| Функция звукового сопровождения | Наличие |
| Разъем для наушников | Наличие |
| Технические характеристики |  |
| Номинальное напряжение | AC 220V, 50/60 Hz |
| Потребляемая мощность | 360 VA |
| Размеры аппарата | В разложенном состоянии : не более 700 мм X 2016 мм X 450 мм (±5 мм) В сложенном состоянии : не более 700 мм X 1258 мм X 450 мм (±5 мм) |
| Вес продукта | Не более 60 кг |
| Формат воспроизводимых файлов | MP3 |
| Максимальное количество файлов, помещающихся на CD карту | Не менее 100 шт |
| Комплект поставки |  |
| Внешний прожектор (3-сферный, 9-сферный) | 1 |
| Чехол для прожектора | 1 |
| Пульт управления | 1 |
| Подставка для пульта управления | 1 |
| Наклейка на заднюю панель пульта управления | 1 |
| Кабель питания | 1 |
| Инструкция по применению | 1 |
| SD карта памяти | 1 |
| Внешнее покрывало | 1 |
| Подставка для головы | 1 |
| Руководство для сборки | 1 |
| Требования к документации |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава РФ | Наличие |
| Гарантийный период обслуживания | 12 месяцев с момента поставки |
| Дополнительные требования |  |
| Техническая документация на русском языке | Наличие |
| Доставка оборудования до места установки в кабинет | Наличие |
| Монтаж и подключение в кабинет медучреждения | Наличие |
| Ввод установок в эксплуатацию и составление акта сдачи- приёмки работ | Наличие |

4.1 Товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании у поставщика или у третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. Все руководства пользователя должны быть на русском языке. Инструкция по применению должна быть на русском языке.

4.2 Требования к стандартам на Товар.

Поставляемое Товар должно соответствовать ГОСТам, стандартам, требованиям и сертификатам, действующим в отношении данного вида оборудования, а также иным обязательным требованиям на данный вид оборудования, установленным в Российской Федерации.

5. Общие требования к документации.

Одновременно с передачей Оборудования, Поставщик обязан вместе с товарной накладной и счет-фактурой/счетом передать все относящиеся к оборудованию документы, предусмотренные действующим законодательством для оборудования данного вида (сертификат соответствия, свидетельство о декларировании).

6. Общие требования к условиям поставки Товара.

      - 6.1 Требования к упаковке:

Поставщик должен отгрузить Товар в упаковке, соответствующей требованиям:

- ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки".

Товар должен быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить его порчу, повреждение и (или) уничтожение.

Стоимость тары и упаковки входит в стоимость Товара.

6.2 Требования к транспортировке и хранению.

Товар доставляется автомобильным транспортом на склад Покупателя.

      - 6.3 Условия поставки и доставки Товара.

Организация транспортировки от склада Поставщика до склада Покупателя осуществляется силами Поставщика за счет Поставщика.

6.4 Требования к безопасности:

Товар должен отвечать требованиям безопасности, относящимся к данной группе товаров, согласно существующим стандартам и соответствовать сертификату соответствия поставляемого Товара.

Поставляемый Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должно быть безопасным для жизни, здоровья Покупателя, граждан, а также не причинять вред окружающей среде.

7. Цена договора:

7.1 Начальная максимальная цена договора 700 000,00 (семьсот тысяч) рублей, в том числе НДС.

7.2 Транспортные расходы, монтаж входят в стоимость товара.

7.3 Форма оплаты: 100% оплата в течение 7 (семи) банковских дней с даты получения товара.