УТВЕРЖДЕНО

Директор

ГМУ «Санаторий «Белоруссия»

___________

________________ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку медицинского оборудования:

1.Предмет закупки: Ванна медицинская бальнеологическая «Оккервиль», модификация – МИНИ-01 (с плоским дном бальнеологическая) или аналог.

2.Наименование товара: Ванна медицинская бальнеологическая «Оккервиль», модификация – МИНИ-01 (анатомической формы бальнеологическая) или аналог.

3.Место поставки: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, д. 2, ГМУ «Санаторий «Белоруссия».

4.Срок поставки: в течение 35 (тридцать пять) рабочих дней, с даты заключения договора.

5. Общие технические требования к товару.

| Общие требования | Наличие функции, характеристики/ значения требуемых параметров |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Область применения | Ванна предназначена для использования в физиотерапевтических кабинетах медицинских учреждений, а также в санаторно-курортных учреждениях для проведения гидро-, бальнео- процедур |
| Материал, форма ложе ванны | Стеклопластик, устойчивый к агрессивным средам, плоское дно |
| Закрепление ложе ванны | Ложе закреплено на металлической раме с регулируемыми по высоте ножками. |
| Цвет ванны | Белый |
| Панель управления ванны | На панели управления ванны расположены: кран подачи холодной воды, кран подачи горячей воды, ручка слива воды из ванны (на переливе), смеситель подачи воды в лейку ручного душа, лейка ручного душа, кран подачи сжатого воздуха |
| Переносная ступень | Наличие |
| Слив воды |  |
| Механизм | Слив-перелив полуавтомат |
| Непосредственный слив | Через фановую трубу ø50 мм с произвольно сформированным гидрозатвором |
| Технические данные |  |
| Общий объем ванны, л | Не менее 450±5% |
| Полезный объем ванны, л | Не менее 320±5% |
| Подключение горячей и холодной пресной воды | Выводы 1/2" |
| Подключение сжатого воздуха | Вывод 1/2" |
| Время наполнения ванны, мин. | Не более 6 |
| Время слива ванны, мин. | Не более 5 |
| Масса ванны, кг | Не более 100 |
| Размеры ванны (ДхШхВ), мм | Не более 2000х850х840 |
| Комплект поставки |  |
| Ванна, шт. | 1 |
| Душ ручной, шт. | 1 |
| Ступень одноуровневая, шт. | 1 |
| Подголовник, шт. | 1 |
| Руководство по эксплуатации (паспорт), шт. | 1 |
| Требования к документации |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава РФ | Наличие. |
| Гарантийный период обслуживания | 12 месяцев с момента поставки. |

6.Предмет закупки: Ванна медицинская бальнеологическая «Оккервиль», модификация – МИНИ-01 (анатомической формы бальнеологическая) или аналог.

7.Наименование товара: Ванна медицинская бальнеологическая «Оккервиль», модификация – МИНИ-01 (анатомической формы бальнеологическая) или аналог.

8.Место поставки: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, д. 2, ГМУ «Санаторий «Белоруссия».

9.Срок поставки: в течение 35 (тридцать пять) рабочих дней, с даты заключения договора.

10. Общие технические требования к товару.

| Общие требования | Наличие функции, характеристики/ значения требуемых параметров |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Область применения | Ванна предназначена для использования в физиотерапевтических кабинетах медицинских учреждений, а также в санаторно-курортных учреждениях для проведения гидро-, бальнео- процедур |
| Материал, форма ложе ванны | Стеклопластик, устойчивый к агрессивным средам, анатомической формы |
| Закрепление ложе ванны | Ложе закреплено на металлической раме с регулируемыми по высоте ножками. |
| Цвет ванны | Белый |
| Панель управления ванны | На панели управления ванны расположены: кран подачи холодной воды, кран подачи горячей воды, кран слива, смеситель подачи воды в лейку ручного душа, лейка ручного душа, кран подачи сжатого воздуха |
| Переносная ступень | Наличие |
| Слив воды |  |
| Механизм | Шаровой кран |
| Непосредственный слив | Через фановую трубу ø50 мм с произвольно сформированным гидрозатвором |
| Технические данные |  |
| Общий объем ванны, л | Не менее 350±5% |
| Полезный объем ванны, л | Не менее 300±5% |
| Подключение горячей и холодной пресной воды | Выводы 1/2" |
| Подключение сжатого воздуха | Вывод 1/2" |
| Время наполнения ванны (при давлении в подводящем трубопроводе 4,5 бар), мин. | не более 6 |
| Время слива ванны, мин. | не более 5 |
| Масса ванны, кг | не более 100 |
| Размеры ванны (ДхШхВ), мм | Не более 2000х850х840 |
| Комплект поставки |  |
| Ванна, шт. | 1 |
| Душ ручной, шт. | 1 |
| Ступень одноуровневая, шт. | 1 |
| Ножка резиновая с трубкой ПВХ, шт. | 4 |
| Руководство по эксплуатации (паспорт), шт. | 1 |
| Требования к документации |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава РФ | Наличие. |
| Гарантийный период обслуживания | 12 месяцев с момента поставки. |

10.1 Оборудование должно быть новым (ранее не находившимся в использовании у поставщика или у третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. Все руководства пользователя должны быть на русском языке. Инструкция по применению должна быть на русском языке.

10.2 Требования к стандартам на Оборудование.

Поставляемое Оборудование должно соответствовать ГОСТам, стандартам, требованиям и сертификатам, действующим в отношении данного вида оборудования, а также иным обязательным требованиям на данный вид оборудования, установленным в Российской Федерации.

10.3 Требования к сертификации оборудования.

Оборудование должно быть сертифицировано (декларировано) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». Указанные документы предоставляются в комплекте документации, а также вместе с Оборудованием.

10.4 Требования к контролю качества и приемке Оборудования.

Маркировка упаковки, должна быть осуществлена в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011).

11. Общие требования к документации.

Одновременно с передачей Оборудования, Поставщик обязан вместе с товарной накладной и счет-фактурой/счетом передать все относящиеся к оборудованию документы, предусмотренные действующим законодательством для оборудования данного вида (сертификат соответствия, свидетельство о декларировании).

12. Общие требования к условиям поставки оборудования.

      - 12.1 Требования к упаковке:

Поставщик должен отгрузить Оборудование в упаковке, соответствующей требованиям:

- ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки".

Оборудование должно быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить его порчу, повреждение и (или) уничтожение.

Стоимость тары и упаковки входит в стоимость Оборудования.

12.2 Требования к транспортировке и хранению.

Оборудование доставляется автомобильным транспортом на склад Покупателя.

      - 12.3 Условия поставки и доставки Оборудования.

Организация транспортировки от склада Поставщика до пункта назначения осуществляется силами Поставщика за счет Поставщика.

При транспортировке Оборудования силами Поставщика, Поставщик обязан за свой счёт застраховать Оборудование на время его перевозки от рисков утраты, гибели или повреждения.

12.4 Требования к безопасности:

Оборудование должно отвечать требованиям безопасности, относящимся к данной группе товаров, согласно существующим стандартам и соответствовать сертификату соответствия поставляемого Оборудования.

Поставляемое Оборудование при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должно быть безопасным для жизни, здоровья Покупателя, граждан, а также не причинять вред окружающей среде.

13. Цена договора:

13.1 Начальная максимальная цена договора 2 200 000,00 (два миллиона двести тысяч) рублей, НДС не облагается.

13.2 Транспортные расходы, монтаж, подключение, ввод в эксплуатацию - за счет Поставщика.

8.3 Форма оплаты: осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней, после поставки оборудования и подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию.

Зам. директора по мед. части                                                    Заяц В.Ю.