Приложение №1

к договору №____/2026

от «____» _________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по «Разработке документов, необходимых для безопасной эксплуатации комплекса гидротехнических сооружений «Берегоукрепительные сооружения Государственного медицинского учреждения «Санаторий «Белоруссия»».

# Содержание:

- Общие положения.

- Этапы оказания услуг, ведомость объемов услуг.

- Основные технические требования.

- Требования к исполнителю.

- Исходные данные.

- Правила контроля и приемки оказанных услуг.

- Сроки оказания услуг.

      - Общие положения.

Место оказания услуг: Республики Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский парк, 27.

# Основанием для оказания услуги являются требования, указанные в следующих документах:

- Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;

- «Положение о декларировании безопасности гидротехнических сооружений», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2020 г. № 1892;

- СП 58.13330.2019 Гидротехнические сооружения. Основные положения СНиП 33-01-2003.

Целью оказания услуги является: обоснование безопасности комплекса гидротехнических сооружений, «Берегоукрепительные сооружения Государственного медицинского учреждения «Санаторий «Белоруссия» и определение мер по обеспечению его безопасности, с учетом класса гидротехнических сооружений, посредством разработки пакета документов по декларированию его безопасности.

      - Этапы оказания услуги, ведомость объемов услуги.

- Этап 1. Разработка Расчета вероятного вреда.

Разработка документа осуществляется Исполнителем в соответствии с требованиями методики, указанной в п. 3.2 Технического задания с учетом фактического состояния объекта и прилегающей территории. Исполнитель по заданию Заказчика направляет разработанную документацию на согласование в Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.

Перед началом оказания услуг по данному этапу исполнитель должен выполнить следующие мероприятия:

- уточнить численность населения и объектов в зоне разрушения;

- составить схему расположения гидротехнических сооружений с нанесением рядом расположенных населённых пунктов;

- нанести на план населенные пункты, попадающие в зону разрушения.

- Этап 2. Разработка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в результате аварии ГТС осуществляется Исполнителем в соответствии с порядком разработки и требованиями к содержанию и оформлению (п. 3.10 Технического задания).

- Этап 3. Организация проведения Преддекларационного обследования ГТС с составлением акта по утвержденной форме (п. 3.3 Технического задания).

- Этап 4. Разработка Критериев безопасности ГТС осуществляется в соответствии с действующими правилами и методиками, с учетом фактического состояния сооружений и результатов мониторинга. Готовый документ должен удовлетворять рекомендуемым требованиям, предъявляемым Ростехнадзором при проверке Критериев безопасности (п. 3.8, п. 3.9 Технического задания).

- Этап 5. Подготовка сведений о ГТС для внесения в Российский Регистр ГТС осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции о ведении Российского регистра ГТС (п. 3.5 Технического задания). Готовые сведения в формате word, после согласования Заказчиком, передаются на проверку на полноту и непротиворечивость в Ростехнадзор.

- Этап 6. Подготовка Декларации безопасности ГТС осуществляется в соответствии с требованиями законодательства о безопасности ГТС (п. 3.1, 3.6, 3.7 Технического задания). Исполнитель осуществляет сопровождение разработанной декларации безопасности при проведении ее экспертизы. Сопровождение считается завершенным после получения экспертного заключения.

- Этап 7. Государственная экспертиза декларации безопасности ГТС.

На данном этапе оказания услуги экспертным центром проводится экспертиза деклараций безопасности ГТС в соответствии с требованиями действующего законодательства.

По завершению экспертизы декларации безопасности ГТС, Исполнитель направляет два экземпляра экспертного заключения и пакет документов по декларированию в Ростехнадзор с одновременным уведомлением об этом Заказчика.

Экспертиза декларации безопасности осуществляется Исполнителем за его счет.

- Этап 8. Разработка инструкции по эксплуатации комплекса ГТС осуществляется в соответствии с федеральными нормами и правилами в области безопасности гидротехнических сооружений «Требования к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)» (п. 3.8, 3.11 Технического задания).

- Этап 9. Разработка проекта мониторинга за показателями состояния ГТС.

Разработка данного документа осуществляется Исполнителем в соответствии с требованиями порядка (п. 3.8, 3.9., 3.12 Технического задания).

В случае внесения изменений в правовые и нормативно-методические документы в области безопасности гидротехнических сооружений, регламентирующие форму, содержание, объем и/или прочие параметры пакета документов по обеспечению безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений или его отдельные составляющие должны быть дополнены и/или переработаны Исполнителем в соответствие с вступившими в действие правовым или нормативно-техническим документом регламентирующим форму, содержание, объем и/или прочие параметры пакета документов по обеспечению безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений.

Ведомость объемов услуги

| # № этапа | # Наименование услуги | # Единица измерения | # Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Разработка Расчета вероятного вреда | комплект | 1 |
|  | # Разработка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в результате аварии ГТС | комплект | 1 |
|  | # Организация проведения Преддекларационного обследования ГТС | комплект | 1 |
|  | # Разработка Критериев безопасности ГТС | комплект | 1 |
|  | # Подготовка сведений о ГТС для внесения в Российский Регистр ГТС | комплект | 1 |
|  | # Подготовка Декларации безопасности ГТС | комплект | 1 |
|  | # Организация Государственной экспертизы декларации безопасности ГТС | комплект | 1 |
|  | # Разработка инструкции по эксплуатации комплекса ГТС | комплект | 1 |
|  | # Разработка программы контроля (мониторинга) за показателями состояния ГТС | комплект | 1 |

      - Основные технические требования.

Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями действующей правовой и нормативно-методической документации:

- Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».

- Методика определения оцененного в рублях размера максимального вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц при аварии гидротехнического сооружения (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений), утверждена приказом Ростехнадзора от 15.11.2024 г. № 347.

- Приказ Ростехнадзора от 21.02.2024 г. № 62 «Об утверждении формы акта преддекларационного обследования гидротехнического сооружения (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)».

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 24.01.2013 г. № 25 «Об утверждении рекомендаций по проверке критериев безопасности гидротехнических сооружений объектов энергетики».

- Приказ Ростехнадзора от 07.12.2020 г. № 499 «Об утверждении формы представления сведений о гидротехническом сооружении, необходимых для формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений».

- Положение о декларировании безопасности гидротехнических сооружений», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2020 г. № 1892.

- Приказ Ростехнадзора от 09.12.2020 г. № 509 «Об утверждении формы декларации безопасности гидротехнического сооружения (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)».

- Приказ Ростехнадзора от 08.05.2024 г. № 151 «Об утверждении федеральных норм и правил в области безопасности гидротехнических сооружений «Требования к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)».

- Постановление Госгортехнадзора РФ от 04.07.2001 г. № 27 «Об утверждении Методических рекомендаций по составлению проекта мониторинга безопасности гидротехнических сооружений на поднадзорных Госгортехнадзору России производствах, объектах и в организациях».

- ГОСТ Р 22.2.14-2023 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций организации. Порядок разработки. Требования к содержанию и оформлению.

- СП 58.13330.2019 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения».

- СП 277.1325800.2016 «Свод правил. Сооружения морские берегозащитные. Правила проектирования».

      - Требования к исполнителю.

- Специалисты Исполнителя, участвующие в разработке документов, должны быть аттестованы в части безопасности гидротехнических сооружений по направлению В.3. (Д.3) «Гидротехнические сооружения объектов водохозяйственного комплекса» или В.4. (Д.4) «Экспертиза деклараций безопасности гидротехнических сооружений».

- Для выполнения экспертизы декларации безопасности (этап 2) Исполнитель привлекает субподрядную организацию, которая должна быть экспертным центром, включенным в перечень экспертных центров, проводящих экспертизу декларации безопасности ГТС, размещенным на официальном сайте Ростехнадзора - www.gosnadzor.ru.

      - Исходные данные.

- Перед началом оказания услуг Заказчик предоставляет Исполнителю для ознакомления всю документацию, имеющую отношение к предмету Договора, в том числе: проектную документацию; договор страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного объекта за нанесенный ущерб физическим, юридическим лицам и окружающей природной среде; страховой полис; реквизиты документа, устанавливающего право собственности или иные права на земельный участок на котором расположены ГТС; основание нахождения ГТС на балансе собственника или эксплуатирующей организации; документы по организации эксплуатации (сведения о наличии оборудования для обеспечения безопасной эксплуатации, штатное расписание, приказ о назначении ответственных лиц за обеспечение безопасности ГТС, и иные документы, установленные законодательством РФ), предыдущую декларацию безопасности и расчет вероятного вреда, при их наличии..

      - Правила контроля и приемки оказанных услуг:

- По результатам оказания услуги Исполнитель предоставляет Заказчику:

- По этапу 1: Расчет вероятного вреда, согласованный с Государственным комитетом по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.

- По этапу 2: План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в результате аварии ГТС.

- По этапу 3: Акт преддекларационного обследования ГТС.

- По этапу 4: Критерии безопасности ГТС, пояснительная записка к критериям безопасности ГТС.

- По этапу 5: Сведения о ГТС для внесения в Российский Регистр ГТС.

- По этапу 6: Декларацию безопасности ГТС.

- По этапу 7: Экспертное заключение по Декларации безопасности ГТС.

- По этапу 8: Инструкцию по эксплуатации ГТС.

- По этапу 9: Проект мониторинга за показателями состояния ГТС.

- Документы согласно п. 6.1. предоставляются в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде.

- Совместно с указанными документами, Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг.

- Заказчик имеет право контролировать ход и качество услуг в течение всего времени их оказания.

      - Сроки оказания услуг.

- Сроки оказания Услуги: до 200 календарных дней после оплаты авансового платежа и предоставления Исполнителю полного комплекта документов, согласно п. 5 настоящего технического задания.

8. Результатом оказания услуг должно быть утверждение компетентными органами документов, необходимых для безопасной эксплуатации комплекса гидротехнических сооружений «Берегоукрепительные сооружения  ГМУ «Санаторий «Белоруссия» (в том числе декларация безопасности ГТС), внесение сведений в государственные реестры, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.